[image: image1.jpg]


На основу члана 18. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других објеката привременог карактера („Службени лист општине Блаце'', бр. 3/15) и члана 68. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16 ), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 03.10.2016. године, доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ПРАВИЛНИКА 
О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 - КИОСЦИ –

Члан 1.
Овим Правилником о измени и допуни, мења се и допуњује Правилник о техничким условима за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене – киосци. („Службени лист општине Блаце'', бр. 5/15), у даљем тексту ''Правилник''.

Члан 2.
Члан 5. Правилника мења се тако што се став 3. брише и замењује текстом:

''Посебни услови:
-начин градње (постављања) објекта на локацији може бити монтажни; 

-киоск се поставља на равну бетонску подлогу;

-материјали који се користи за израду киоска морају одговарати амбијенту у којем се киоск поставља. Својим изгледом и квалитетом киосци не могу нарушавати архитектонске вредности простора у који се постављају; 

-носећа конструкција киоска може бити израђена од: челичних поцинкованих профила (видљиви делови конструкције морају бити завршно обојени или обложени пласифицираним лимом), од инокс профила, од алуминијумских профила или од комбинације наведених материјала;

-кровни покривач може бити од челичног лима или алуминијумског лима (завршно обојеног или пластифицираног), или од кровних панела (са испуном од полиуретана или од минералне вуне);

-странице киоска могу бити од равних алуминијумских или челичних панела (завршно обојених или пластифицираних), са испуном од полиуретана или од минералне вуне;

-отвори могу бити од алуминијумских профила, по потреби застакљени или са испуном; 

-боје свих примењеним материјала на објекту морају бити из палете сивих и сребрних тонова;

-удаљеност киоска од другог објекта (зграде) трајног карактера било које намене не може бити мања од 1,0м. Објекат се може поставити и на удаљеност мањој од 1,0м уз писану сагласност власника или корисника суседног објекта;
-удаљеност киоска од мреже или објеката инфраструктуре је у складу са прописима из области на које се инфраструктура односи;
-спратност киоска може бити максимално П; 
-висина објекта може бити максимално 3,5м;
-кота пода приземља је максимално 20cm виша од коте тротоара или коте друге јавне саобраћајне површине на којој се објекат налази;''
Члан 3.

Остали делови Правилника остају непромењени.
Члан 4.
Овај Правилник о измени и допуни Правилника ступа на снагу даном доношења.
Број: II-353-1591/16
У Блацу, дана 03.10.2016 год.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                    Зоран Јозић
PAGE  
1

