ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

За набавку услуге техничке контроле

ПГД за изградњу инфраструктуре у радној зони у Блацу

- ВРСТА УСЛУГЕ

Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу инфраструктуре у радној зони у Блацу.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничка контрола се врши  у свему у складу Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09,  81/09, 64/10,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/21) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (''Сл.гласник РС'' бр.73/19).

- КОЛИЧИНА И ОПИС

Техничка докумнетација која је предмет техничке контроле је израђена од стране Бироа

HYDRO CODE из Крушевца  по Уговору број III-400-221/22 од 26.01.2022.   и  састоји се од свески:

0-главна свеска

2-пројекат саобраћајнице

3-пројекат хидротехничких инсталација (атмосферска канализација)

4-пројекат електроенергетских инсталација (јавна расвета)

8-пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације

Објекат :	Новопројектована улица у насељу Блаце са припадајућом инфраструктуром

Врста радова:	Нова градња

Локација:	Траса улице  иде од улице Војводе Мишића до уице Цара Душана и обухвата следеће катастарске парцеле: 6381, 6382, 6384/2, 6386, 6390, 6392, 6394, 6393, 6396, 6404, 6397, 6398/2, 6398/1 и крак улице : 6379, 6377, 6391, 6406, 6413, 6414 и 6412/1 КО Баце,  као што је предвиђено Планом генералне регулације насеља Блаце (''Службени лист општине Блаце 7/17).

Опис :	градска саобраћајница у дужини од око 650м и у ширини профила саобраћајнице од 9,00м.

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу обухвата нарочито проверу: усклађености са свим условима и правилима садржаним у локацијским условима, законом и другим прописима, техничким нормативима, стандардима и нормама квалитета, као и међусобне усклађености свих делова техничке документације; усклађености пројекта са резултатима претходних истраживања (претходни радови) оцену одговарајућих подлога за темељење објеката; проверу исправности и тачности  техничко-технолошких решења објекта и решења грађења објекта; стабилности и безбедности; рационалности пројектованих грађевинских производа ; утицаја на животну средину и суседне објекте.

О извршеној техничкој контрли сачињава се извештај који потписује одгворни

пројектанти са одговарајућим лиценцама који су обавили  техничку контролу појединачних делова пројекта а коначни извештај потписује заступник правног лица односно предузетник.

4.     РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Рок за извршење услуге је у складу са понуђеним роком Извршиоца и не може бити дужи од 30 календарских дана од дана достављања документације која је предмет техничке контроле.

- ОСТАЛО

Техничку контролу  пројекта за грађевинску дозволу  може да врши привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, које јеу уписано у одговарајући регистар привредних субјекта и које поседују решење о испуњености услова за пројектовање за ту врсту објекта, односно делова објекта , у складу са законом.

Техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу не може да врш одговорни

пројектант  који је израдио тај пројекат , односно који је запослен у привредном друштву које је изградио тај пројекат или предузећу које је инвеститор.