ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

- по партијама

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| ПИБ |  |
| Матични број |  |
| број текућег рачуна |  |
| e mail адреса |  |
| Особа за контакт телефон |  |

ПАРТИЈА 1  - Грађевински материјал за кров

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б. | Назив материјала | Јед. мере | Количина | Цена | Укупно (дин.) |
|  | Рог од резане дрвене грађе, чамовог дрвета 2. класе, димензије: 10x10цм дужине 3м , 30 комада | м3 | 0,90 |  |  |
|  | Греда од резане дрвене грађе, чамовог дрвета 2.класе, димензије: 12x12цм укупне дужине 11м, 2 комада | м3 | 0,32 |  |  |
|  | Греда од резане дрвене грађе, чамовог дрвета 2.класе, димензије: 12x12цм дужине 3,50м, 2 комада | м3 | 0,10 |  |  |
|  | Даска од резане дрвене грађе, чамовог дрвета 2.класе, d=2,4цм | м3 | 1,40 |  |  |
|  | Фолија кровна паропропусна | м2 | 90,00 |  |  |
|  | Кровна летва од резане дрвене грађе, чамовог дрвета 2.класе, димензије 3x5цм укупно 200м1 | м1 | 200,00 |  |  |
|  | Кровна подлетва резане дрвене грађе, чамовог дрвета 2.класе, димензије 1,5x5цм укупно 100м1 | м1 | 100,00 |  |  |
|  | Цреп пресовани са двоструким жљебом. | Ком. | 1.000,00 |  |  |
|  | Поклопци за цреп, одговарајуће димензије и материјала. | Ком. | 35,00 |  |  |
|  | Ветар лајсна од поцинкованог лима д=0,5мм, профилисана , развијене ширине до 30цм | м1 | 12,00 |  |  |
|  | Цеви за хоризонталне олуке од поцинкованог лима д=0,5мм, ∅100 | м1 | 22,00 |  |  |
|  | Куке за олуке, поцинковане. | Ком. | 30 |  |  |
|  | цеви за вертикалне олуке од поцинкованог лима д=0,5мм, ∅120 | м1 | 8,00 |  |  |
|  | Поцинковане шелне за вертикални олук ∅120. | Ком. | 8,00 |  |  |
|  | Колено за вертикални олук од поцинкованог лима д=0,5мм, ∅100 | Ком. | 4,00 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: |  |
|  | ПДВ 20%: |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ОМ: |  |
|  | ПАРТИЈА 2 - Материјал за водовод, канализацију, керамику и фасаду |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р.Б. | Назив материјала | Јед. мере | Количина | Цена | Укупно (дин.) |
|  | Плочице зидне керамичке, домаће производње прве класе, димензија 33х33цм или мање. | м2 | 16,00 |  |  |
|  | Плочице подне керамичке, домаће производње прве класе, димензија 33х33цм или мање. | м2 | 7,00 |  |  |
|  | Лепак за керамичке плочице | Џак 25кг | 3,00 |  |  |
|  | Када за купатило од акрила, узидна, димензија 160 x70цм. | Ком. | 1,00 |  |  |
|  | Туш батерија за каду, хромирана, домаће производње. | Ком. | 1,00 |  |  |
|  | Лавабо керамички, емајлиран, у белој боји димензија 60цм, предвиђен за зидну монтажу.У цену улази и материјал за монтажу на зид. | Ком. | 1,00 |  |  |
|  | Батерија за лавабо, хромирана, стојећа. У цену улази и спојни материјал. | Ком. | 1,00 |  |  |
|  | Електрични бојлер запремине 80л са прохромским казаном. | Ком. | 1,00 |  |  |
|  | WC шоља керамичка у белој боји, стојећа. У цену улази и пластични поклопац , гумице и шрафови за монтажу. | Ком. | 1,00 |  |  |
|  | Водокотлић за WC шољу у белој боји, високомонтажни.У цену улазе и црева и спојни материјала за везу са wc шољом. | Ком. | 1,00 |  |  |
|  | Цемент ПЦ-35 | Џак 50кг | 12,00 |  |  |
|  | Песак за малтерисање | м3 | 4,00 |  |  |
|  | Ламинат класе 32/АЦ4, дебљине 8мм, дезен ''храст''. | м2 | 20,00 |  |  |
|  | Лајсне за ламинат, у дезену и материјалу који одговара ламинату. | м1 | 20,00 |  |  |
|  | Стиропор за фасаду дебљине 8цм | м2 | 80,00 |  |  |
|  | Стаклена мрежица за фасаде (армирање) 150гр | м2 | 90,00 |  |  |
|  | Лепак за стиропор | Џак 25кг | 14,00 |  |  |
|  | Боја за фасаду водоотпорна у боји по избору Наручиоца. | 15л | 3,00 |  |  |
|  | ПЕ Водоводна цев ∅ 20 | м1 | 12,00 |  |  |
|  | ПЕ Тештик ∅ 20 | Ком. | 5,00 |  |  |
|  | ПЕ Тештик УН ∅ 20 | Ком. | 4,00 |  |  |
|  | ПЕ Колено ∅ 20 900 | Ком. | 8,00 |  |  |
|  | ПЕ Колено ∅ 20 450 | Ком. | 5,00 |  |  |
|  | ПЕ Завршно колено УН ∅ 20 | Ком. | 4,00 |  |  |
|  | ЕК вентил ∅ 20 | Ком. | 4,00 |  |  |
|  | Тело вентила ∅ 20 | Ком. | 3,00 |  |  |
|  | Водоводни муф ∅ 20 | Ком. | 5,00 |  |  |
|  | Водоводни муф УН ∅ 20 | Ком. | 3,00 |  |  |
|  | Панцир црево ∅ 20 | Ком. | 3,00 |  |  |
|  | ПВЦ Канализациона цев ∅ 100 | м1 | 6,00 |  |  |
|  | ПВЦ Канализациона цев ∅ 50 | м1 | 8,00 |  |  |
|  | ПВЦ Канализациони слиник | Ком. | 1,00 |  |  |
|  | ПВЦ Канализациона К рачва ∅ 100/100 | Ком. | 1,00 |  |  |
|  | ПВЦ Канализациони лук ∅ 100/900 | Ком. | 1,00 |  |  |
|  | ПВЦ Канализациони лук ∅ 100/450 | Ком. | 1,00 |  |  |
|  | ПВЦ Канализациона Т рачва ∅ 100/50 | Ком. | 2,00 |  |  |
|  | ПВЦ Канализациони лук ∅ 50/900 | Ком. | 4,00 |  |  |
|  | ПВЦ Канализациони лук ∅ 50/450 | Ком. | 4,00 |  |  |
|  | Кабал пун пресек 5x2,5мм | м1 | 25,00 |  |  |
|  | Кабал пун пресек 3x2,5мм | м1 | 20,00 |  |  |
|  | Кабал пун пресек 3x1,5мм | м1 | 10,00 |  |  |
|  | Прикључница двополна 16А | Ком. | 2,00 |  |  |
|  | ОГ прикључница 16А | Ком. | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: |  |
|  | ПДВ 20%: |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ОМ: |  |
|  | ПАРТИЈА 3 - Столарија |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р.Б. | Назив материјала | Јед. мере | Количина | Цена | Укупно (дин.) |
|  | Прозор од ПВЦ профила са термопрекидом, димензије 140 x110цм. У цену уалзи и стандардни оков и квака у боји прозора. | Ком. | 1,00 |  |  |
|  | Прозор од ПВЦ профила са термопрекидом, димензије 60 x60цм. У цену улази и стандардни оков и квака у боји прозора. | Ком. | 1,00 |  |  |
|  | Собна врата дрвена бела димензија 90 x205, дебљине штока 15цм. У цену улази и стандардни оков и квака у белој боји. | Ком. | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: |  |
|  | ПДВ 20%: |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ОМ: |  |

Напомена:

Трошкови превоза, испоруке и истовара падају на терет понуђача.

Место испоруке и истовара: Ристић Зоран, ул. Цара Душана, 18420 Блаце, на КП бр. 5995 КО Блаце.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку ставку;

* у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са количинама (које су наведене у колони 5.);

Рок за испоруку добара: _______________________ (7 календарских дана од дана закључења Уговора)

Рок важења понуде: ____________________(минимум 30 дана)

Рок плаћања: до 45 дана у складу са Законом

Датум:                                        М.П.                                     Потпис понуђача

____________________                                                                      _______________________