РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Блаце

Општинска управа

Одељење за привреду, локални економски

 развој и заштиту животне средине
Број: III-04-501-193/2023
Дана: 12.06.2023.године

БЛАЦЕ

             Нa основу члана 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средине („Службени  гласник  Републике Србије“, бр. 135/2004 и 36/2009), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/2008), и члана 136.,140.,и 141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016, 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), поступајући по захтеву носиоца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“, Предузеће за телекомуникације а.д., Таковска 2, Београд, Дирекције за технику, Службе за мрежне операције Ниш-1, Вожда Карађорђа 11, број III-04-501-193/2023 од 07.04.2023.године, Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине Блаце, доноси:
Р Е Ш Е Њ Е
             I- За пројекат базне станице „Блаце 2“- PK30,PKU30,PKL30,PKO30,PKJ30, носиоца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ Предузеће за телекомуникацију А.Д. Београд, Таковска 2, на катастарској парцели бр.6787/1 (стари број 2875) К.О. Блаце, на крову стамбене зграде у улици Карађорђевој бр.35, на територији општине Блаце, није потребна израда Студије о процени утицаја  на животну средину.
          II- Носилац пројекта је у обавези да у циљу спречавања и смањења негативних ефеката предметног пројекта на животну средину испоштује следеће:
            1. Приликом постављања и рада базне станице поштује и спроводи мере прописане Стручном оценом оптерећења животне средине:
             - мере предвиђене законском регулативом
             - мере током извођења грађевинских радова
             - мере у случају редовног рада
             - мере у случају удеса
             - мере по престанку рада базне станице.
             2. Током извођења пројекта обезбеди простор за сав отпадни материјал са условима за разврставање и чување до предаје овлашћеном оператеру са одговарајућом дозволом за управљање отпадом, у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018-др.закон и 35/2023) и другим важећим прописима који уређују ову област.
           3. Обави прво испитивање нивоа електромагнетног поља и обезбеди периодична испитивања након пуштања извора у рад на локацији базне станице за мобилну телефонију, у складу са Законом о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2009) и важећим прописима који регулишу ову област. Податке добијене мониторингом доставља Агенцији за заштиту животне средине Београд, Одељењу за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине Блаце, као и инспекцијској служби Општинске управе општине Блаце, најкасније у року од 30 дана од извршеног мерења. Базна станица се може користити само ако се мерењем докаже да ниво електромагнетног поља не прекорачује  прописане граничне вредности.
             4. Прилагоди рад базне станице у свему према одредбама Правилника о границама излагања нејонизујућим  зрачењима („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2009) тако да не буде штетних утицаја по здравље људи и животну средину.
             5. Базна станица мора бити закључана и заштићена од неовлашћеног приступа, кроз обележавање и забрану приступа неовлашћеним лицима, као и да спроводи периодичну проверу комплетне инсталације предметне базне станице и припадајућег антенског система.
             6. Организује службу непрекидног надгледања рада базне станице 24 часа дневно, 365 дана годишње.
             7. У случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке 1. овог Решења, у складу са Законом поднесе нови захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

             Носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ Предузеће за телекомуникације а.д.  Београд Таковска 2, обратило се овом органу захтевом, број III-04-501-193/2023 од 07.04.2023.године, за одлучивање о потреби процене утицаја базне станице „Блаце 2“- PK30,PKU30,PKL30,PKO30,PKJ30 на животну средину, на катастарској парцели бр.6787/1 К.О. Блаце, на крову стамбене зграде у улици Карађорђевој бр.35 на територији општине Блаце. Увидом у достављену документацију уз захтев надлежни орган је утврдио да је иста потпуна у смислу Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/2004 и 36/2009) и да садржи:

           - Попуњен Прилог 1,

- Кратак опис пројекта,
            - Анекс бр.1 на Уговор о закупу број 16388/1-2014 од 16.01.2014. године, закључен између Скупштине зграде бр.35 у ул. Карађорђевој бр. 35 у Блацу, коју заступа председник скупштине зграде Томислав Томовић, и Предузећа за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. које заступа директор Функције за логистичке и опште послове Небојша Добранић, о закупу простора у трајању од 10 година,
            -  Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Радио базне станице мобилне телефоније PK30,PKU30 - „Блаце 2“ број III-04-501-326 од 28.07.2014 године,

             -  Решење о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базне станице PKU30, PKL30-„Блаце 2“ (реконструкција постојеће базне станице) број III-501-81/2017 од 27.02.2017 године,

              -  Информација о локацији за изградњу носача антена са антенама на постојећем објекту типских кабинета базне станице на одговарајућим носачима, издате од Службе за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Блаце број III-02-350-188/2013 од 20.05.2013.године,
           - Техничко решење и детаљан опис и графички приказ микро и макро локације од августа 2022.године,
              - Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони радио базне станице мобилне телефоније „Блаце 2“- PK30,PKU30,PKL30,PKO30,PKJ30 коју је израдило Привредно друштво „LABING“д.о.о, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 68, Београд, која садржи Пројекат број 2641 и Извештај о испитивању електромагнетног поља на локацији базне станице број 2640 од 24.02.2023. године,

           - Доказ о уплати  административних такси.
             Поступајући по Закону о процени утицаја на животну средину  („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/2004 и 36/2009) Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине Блаце је објавило обавештење о поднетом захтеву. У законом предвиђеном року није  било достављених примедби и мишљења, као ни интересовања за увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта.
          Локација базне станице „Блаце 2“- PK30,PKU30,PKL30,PKO30,PKJ30 оператера „ТЕЛЕКОМ СРБИЈA“, налази се на стамбеној згради, у ул.Карађорђевој бр.35 у Блацу. На истој  локацији око 40м. југоисточно од предметне базне станице, налазе се активне инсталације система базних станица оператера Yettel и на око 90м. североисточно од предметне базне станице, налазе се активне инсталације система базних станица оператера А1 Србија. У околини предметне локације налазе се стамбени и пословни објекти. Локација не припада заштићеном подручју. 
            Пројекат предвиђа постављање опреме која се састоји од следећег:
              У оквиру постојеће Телекомове локације планирана је инсталација 2 DCDU16D-02   и  BBU5900 у постојећи Eltek кабинет, батеријски бекап чиниће два постојећа сета батерија. Постојећи системски и радио модули за UMTS и LTE биће демонтирани. 

 Планирана је замена постојећих антена типа К80010291 (UMTS/LTE1800/LTE800) са новим антенама типа AQU4518R24v18 на сва три сектора. Азимути нових антена ће износити 10º, 90º и 280º на првом, другом и трећем сектору, респективно. Механички downtilt износи 0º за сва три сектора. Базе нових панел антена ће се налазити на висини 30,5м за сва три сектора, од тла. Користе се антене са интегрисаним RET-ovima. Монтира се GPS антена на носачу антена у трећем сектору, предвиђене висине 32,5м. Повезује се са одговарајућим каблом на BBU који испоручује произвођач.
              Носилац пројекта је приложио Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „Блаце 2“- PK30, PKU30, PKL30, PKO30, PKJ30 оператера „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“, која се налази на стамбеној згради, у ул.Карађорђевој бр.35 у Блацу, коју је израдило Привредно друштво „LABING“ д.о.о, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 68, Београд, која садржи Пројекат брoj 2641 и Извештај о испитивању електромагнетног поља на локацији број 2640 од 24.02.2023. године.
            На основу резултата прорачуна електромагнетне емисије на већем броју нивоа (у локалној зони базне станице, у зони најизложенијих спратова објеката у окружењу предметне локације која потиче од планиране базне станице „Блаце 2“- PK30, PKU30, PKL30, PKO30, PKJ30 оператера „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“, Предузеће за телекомуникацију а.д. Београд, Таковска 2, која се налази на стамбеној згради, у ул.Карађорђевој бр.35 у Блацу на местима на којима се може наћи човек, узимајући у обзир и постојеће оптерећење животне средине утврђено мерењем, може се закључити да ће ниво електромагнетне емисије бити испод референтних нивоа које прописује Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени  гласник  Републике Србије“, број 104/2009) у свим зонама у којима је извршен прорачун (тло и унутрашњост објеката у окружењу у кругу полупречника 100м око антенског система). Референтни гранични нивои су 15,5 V/m за систем LTE800, 16,8 V/m за систем GSM900, 23,4 V/m за систем LTE1800 и 24,4 V/m за систем LTE/UMTS2100.
            Проречунате вредности интензитета електричног поља које потиче од радио система понаособ када би радио максималним капацитетом не достижу 10% одговарајућег референтног граничног нивоа.

Прорачунате вредности фактора изложености када би сви радио системи оператера Телеком Србија радили максималним капацитетом мање су од 1 у свим зонама у којима је извршен прорачун.

На основу извршене процене и анализе нивоа електромагнетне емисије у локалној зони базне станице (резултати су саставни део Стручне оцене оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „Блаце 2“- PK30, PKU30, PKL30, PKO30, PKJ30 оператера „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ), може се извести закључак да није неопходно радити Студију о процени утицаја предметне базне станице на животну средину.
Према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена уrицаја на животну средину и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник  Републике Србије“, бр. 114/2008), предметни  пројекат се налази под редним бројем 12. Инфраструктурни пројекти, тачка 13) Телекомуникациони објекти мобилне телефоније - базне радио станице. Процена утицаја на животну средину може се захтевати за базне радио станице ефективне израчене снаге више од 250 W. Радио базна станица „Блаце 2“- PK30,PKU30,PKL30,PKO30,PKJ30 оператера „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“, Предузеће  за телекомуникацију а.д. Београд, Таковска 2, према вредностима ефективне израчене снаге спада у ред пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, али на основу резултата Стручне оцене оптерећења животне средине у локалној зони предметне базне станице, донета је одлука да није потребна израда Студије о процени уrицаја на животну средину.

Уколико носилац пројекта поступа у складу са условима  утврђеним тачком II диспозитива овог решења и уколико се испоштују све мере за спречавање и смањење штетних утицаја на животну средину прописане Стручном оценом, рад базне станице „Блаце 2“-PK30,PKU30, PKL30, PKO30, PKJ30, на катастарској парцели бр.6787/1 (стари број 2875) К.О. Блаце, на територији општине Блаце на крову стамбене зграде у улици Карађорђевој број 35, оператера мобилне телефоније „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ Предузеће за телекомуникацију а.д. Београд, Таковска 2, неће значајније уrрозити животну средину, односно ниво електромагнетног зрачења биће у границама нормале.
На основу наведеног решено је као у диспозитиву.
Правна поука: Против овог решења носилац пројекта може изјавити  жалбу другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, у року од 15 дана од дана пријема овог решења.
Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу против  овог решења  другостепеном  органу у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања.
Жалба се подноси преко Одељења за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине Блаце, таксирана са 490,00 динара републичке административне таксе, на жиро-рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 29-023, по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама.
Достављено:
-носиоцу пројекта "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"
  Предузеће за телекомуникацију а.д. Београд, Таковска 2,
  Служба за мрежне операције Ниш-1, Вожда Карађорђа 11,
-Средствима јавног информисања ради објављивања и то:

-електронски медиј „Блаце инфо прес“
-заинтересованим органима и организацијама,
-инспектору за заштиту животне средине и
-архиви.
               Сарадник на пословима                                           По овлашћењу Начелника 

    процене утицаја на животну средину                                Општинске управе Блаце

            и праћење стања и заштита                              број   III-404-747/2023 од 06.04.2023.год 

         и унапређење животне средине                                       Руководилац Одељења
                  Вељко Јовановић   с.р                                                Љубодраг Красић с.р  

